-

СЕЛЬСКАЯ ДУМА

муниципального образования «Сельское поселение

«Деревня Буда» Кировского района

### РЕШЕНИЕ

#### 17.10.2014                                                                                                                          №  147

| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Буда» на 2014-2023 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Буда»,

Сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Буда» на 2014-2023 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу сельского поселения «Деревня Буда» Голунову М.В.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава  сельского поселения  		             М.В. Голунова

Утверждена

решением  Сельской Думы

сельского поселения

Деревня Буда»

### от 17.10.2014 года  № 147

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Буда»

на 2014-2023 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Буда» на 2014-2023» |
| --- | --- |
| 2. Основание разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 3. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения « Деревня Буда» |
| 2. Цели муниципальной программы | - оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния; - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения; - улучшения жилищных условий граждан. Проживающих в сельской местности, в т.ч. специалистов, работающих в сельской местности- |
| 3. Задачи муниципальной программы | - улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения «Деревня Буда»; - рациональное и эффективное использование природных ресурсов; - перспективное развитие жилищного и иного строительства; - приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Буда», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования |
| 4. Индикаторы муниципальной программы | - % уровня газификации домов сетевым газом - количество 2.3 км введенных в эксплуатацию газовых сетей; - % обеспечения питьевой водой населения централизированным водоснабжением; - количество 2.3 км введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения; - строительство, реконструкция систем канализации; - % снижения затрат на электроэнергию; - количество граждан, проживающих в сельской местности, получивших жилье; |
| 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2023 гг. |
| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 17735 тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств местного бюджета. |
| 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Деревня Буда» (газом, водой, канализацией и т.д.); - - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Деревня Буда»; - улучшение жилищных условий сельских жителей; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении «Деревня Буда». |

- 1. Введение

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Буда» на 2013-2023 годы» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Буда» - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на территории сельского поселения «Деревня Буда», которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, развития сельского хозяйства, улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Буда».

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами, минимизации издержек за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам по обоснованным ценам.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование «Сельское поселение «Деревня Буда» включает в себя 5 (пять) населенных пунктов:

- д. Буда,

- д. Лосиное,

- д. Ракитня,

- пос. Калининский,

- пос. Милеев.

Численность населения составляет 357 человека.

Административным центром сельского поселения «Деревня Буда» является д. Буда

2.1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Социально - инженерная инфраструктура.

Низкий уровень обеспеченности территории сельского поселения объектами социально - инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи. Решение данной проблемы является приоритетным. При этом в основе решения поставленной задачи повышения качества жизни в сельской местности необходимо предусматривать использование комплексного подхода к развитию территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Буда» с учетом обеспеченности необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры и перспективного плана развития поселения.

Водоснабжение.

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Буда. п. Калининский.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватывать всю жилую постройку населенных пунктов, обеспечить учреждения, сельскохозяйственные предприятия хозяйственно-питьевой водой, полив зеленых насаждений, улиц и пожаротушение. Общая    протяженность сетей водоснабжения составляет  2.3 км.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производите-льность скважины | Цель водопользова-ния | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Буда | Н\д | 110 | 6.5 | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Удовл. |
| Дер. Лосиное | Н\д | 75 | 6.5 | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Удовл. |

Водоотведение.

Реализация данного направления Программы обуславливается необходимостью решения следующих проблемных вопросов:

- обеспечение прохождения всего объема сточных вод, образующегося на территории сельского поселения, через очистные сооружения;

- увеличение объема сточных вод, качество очистки которых соответствует нормативам на сброс в водные объекты.

Программные мероприятия сконцентрированы на строительстве новых комплексов очистных сооружений.

При проектировании станций приоритеты будут отдаваться передовым технологиям очистки сточных вод и обработки образующихся осадков, реализованным на технологическом оборудовании российского производства.

В результате реализации программных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения в сельском поселении прекратится сброс в водные объекты неочищенных стоков, сократится объем сброса загрязняющих веществ. Тем самым улучшится санитарное состояние водных объектов поселения и уменьшится загрязнение подземных водоносных горизонтов.

Энергосбережение.

Направление программы «энергосбережение» - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. Основными документами по реализации политики энергосбережения являются: Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Калужской области от 01.05.2010 №12-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Калужской области».

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории сельского поселения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения.

Газификация.

В настоящее время на территории сельского поселения протяженность межпоселкового газопровода составляет   км. Газифицированы населенные пункты: д. Буда (газифицировано-46 кв.), д. Лосиное (газифицировано-18 кв),   пос. Калининский (газифицировано–17 кв.), д. Ракитня.(газифицировано -2 кв.)

Газификация сельских населенных пунктов сельского поселения «Деревня Буда» позволит активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления, повысит уровень коммунального обустройства поселения, а так же позволит создать условия для развития экономики поселения с учётом энергетической и экологической безопасности.

Газоснабжение потребителей сельского поселения «Деревня Буда», наряду с проводимой газификацией, продолжает осуществляться и сжиженным газом. Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения. Распределение газа производится от баллонных (рамповых) установок в индивидуальных частных домовладениях.

Техническое обслуживание газового оборудования сельского поселения «Деревня Буда» осуществляет Кировский филиал «Калугамежрайгаз».

Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Буда» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным администрации муниципального образования) составил 11091, м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и кирпичные,  деревянные, панельные  и прочие жилые дома и составляют 52 %, 28% и 9%  и 11% соответственно, от общей площади жилищного фонда.

Улучшение жилищного фонда.

В настоящее время обеспеченность жилищным фондом в поселении  составляет 31 м2 /чел, при нормативе для сельской местности 40 м2/чел.

| Процент износа жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| всего | 11,09 |
| 0-30% | 3,94 |
| 31-65% | 4,15 |
| 66-70% | 2,67 |
| Свыше 70% | 0.33 |

При расчете объемов строительства необходимо учесть, что часть жилищного фонда относится  к ветхому и аварийному. К сносу за расчетный период намечается 5000 м2 жилья из которых: 3000 м2 в аварийном состоянии должны быть снесены в первую очередь и 2000 м2 жилья, которое сейчас имеет износ 45-65% и к расчетному сроку подойдет к предельному сроку эксплуатации.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока вычисляется как разница между существующим жилищным фондом и сносимым за период. А объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда и жилищного фонда нового строительства.

Расчеты движения жилищного фонда по этапам реализации приведены в таблице.

Движение жилищного фонда по этапам реализации.

| Этапы реализации | Существу-ющий фонд на начало периода, м2 | Объем сносимого фонда за период, м2 | Сохраняе-мый фонд, м2 | Объем нового строительства, м2 | Объем фонда на конец периода м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь (до 2022 г.) | 11090 | 3000 | 8090 | 600 | 8690 |
| Расчетный срок (2023-2037гг.) | 8690 | 2000 | 6690 | 1120 | 7810 |
| Итого по этапам реализации |  | 5000 | 14780 | 1720 |  |

Площадь жилищного фонда должна увеличится в среднем на 70м2 в год. При таких темпах строительства на конец расчетного срока обеспеченность жильем составит 40 м2 чел.

Приоритетами данного направления программы являются – повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности сельского поселения.

Существующий жилой фонд сельского поселения «Деревня Буда» представлен, в основном, одноэтажными жилыми домами усадебного типа и многоквартирными жилыми домами.

Программа предполагает решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

-    ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Цели, задачи программы.

Цели программы:

- оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния;

- обеспечение рационального  использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение  объемов  потребления  всех  видов  топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. специалистов, работающих в сельской местности;

Задачи Программы:

- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном  секторе сельского поселения «Деревня Буда»;

- рациональное и эффективное использование природных ресурсов;

- перспективное развитие жилищного и иного строительства;

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Буда», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования.

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Деревня Буда» (газом, водой, канализацией и т.д.);

- - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Буда»;

- улучшение жилищных условий сельских жителей;

- улучшение экологической обстановки в поселении.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальной программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2014-2023 годов.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течении всего срока действия муниципальной программы.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Деревня Буда»

ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ БУДА»

| № | Наименование показателей | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 8039 | 2016 | 1496 | 1357 | 1710 | 1460 |
| 2 | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - средства бюджета сельского поселения | 8039 | 2016 | 2926 | 2157 | 1710 | 1460 |
| 4 | - иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 5 | в том числе |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Деревня Буда»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реали-зации | Сумма расходов тыс. руб. | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Газификация | 2014-2023 | 4250 | 909 | 500 | 500 | 420 | 420 |
| 2. | Мероприятие в области коммунального хозяйства | 2014-2023 | 4500 | 480 | 1.5м | 600 | 300 | 250 |
| 3. | Содержание и ремонт уличного освещения | 2014-2023 | 2700 | 182 | 270 | 255 | 260 | 260 |
| 4. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 2014-2023 | 4000 | 441 | 466 | 492 | 480 | 420 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения | 2014-2023 | 2200 | - | 150 | 270 | 150 | 100 |
| 6. | Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в поселении | 2014-2023 | 85 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
|  | Итого |  | 17735 | 2016 | 2926 | 2157 | 1620 | 1460 |

Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом  реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения «Деревня Буда». Ежегодно с учетом реализации программных мероприятий уточняются объемы средств, необходимых для их финансирования в очередном году и предоставляет необходимые материалы в соответствии с действующим Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета сельского поселения «Деревня Буда» на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация сельского поселения «Деревня Буда» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

Ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.